
ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ
ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի Գյումրի քաղաքի Հ. Շիրազի փողոց 3 հասցեում գտնվող «Գյումրու պետական բժշկական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծի վերաբերյալ հանրային բաց լսման և քննարկման 1-ին փուլի արդյունքում  ստացված առարկությունների և առաջարկությունների

	Հ/Հ
	Առարկության և (կամ) առաջարկության հեղինակը, 
գրության ամսաթիվը և համարը
	Առարկության և (կամ) առաջարկության ամփոփ բովանդակությունը
	Առարկության և (կամ) առաջարկության վերաբերյալ համայնքի ղեկավարի եզրակացությունը
	Նախագծում կատարված փոփոխությունը և (կամ) լրացումը

	
	1
	2
	3
	4

	
	Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի «Գյումրի համայնքի «Կումայրի» պատմամշակութային արգելոց–թանգարան»  ՀՈԱԿ-ի տնօրենի ժ/պ  Ի․Ավագյան
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	Գորկու՝  Շիրազի  3  հասցեում  գտնվող  կառույցը  տեղական  նշանակության  հուշարձան  է  կառուցվել  է  1930– ական  թվականներին  և  պատմության  և մշակույթի  անշարժ  հուշարձանների  ցանկում  գրանցված  է  7․1․4․950 պետ ցուցիչի  տակ։ Շենքն ժամանակի ճարտարապետական ոճին հարիր  ինքնատիպ  հորինվածք  և  համարվում  է  վաղ  խորհրդային  շրջանի  Լենինականի  եզակի  կառույցներից  մեկը։  ԿԳՄՍ նախարարությունում  հաստատված  էսքիզային  նախագծում  գիտամեթոդական  խորհրդում  չեն  ներկայացվել  կառույցի  ներքին  ինքնատիպ  հարդարանքի  հետ  կապված  մանրամասները, որի հետևանքով նախագծում տեղ չեն գտել դրաց պահպանման և վերականգնման համար անհրաժեշտ որոշակի աշխատանքներ։ Անհրաժեշտ ենք համարում  հաշվի  առնել  հանրային  քննարկման  ընթացքում  առաջարկված  դիտողությունները․

	1․Երկրորդ  հարկում առկա են բավականին  լավ  պահպանված  փայտից առաստաղներ,  որոնք  ենթակա  են  վերականգման։
2․Տեղադրվող  դռները  կարող  են  իրենց  տեսքով, հորինվածքով և նկարվածքով  կրկնել փոխարինվող  դռների  հորինվածքը։
3․Ներքին  աստիճանավանդակներից  մեկի  թուջե էլեմենտներով բազրիքների պահպանում և վերականգնում։  
4․Ներքին  աստիճանավանդակների  միջհարկային  հարթակների  հաղճասալիկների  հնարավորինս պահպանում՝ կիրառելով թույլատրելի  եղանակներ։ 
5․Արտաքին  փայտե պատուհանները  մեղապլաստով  փոխարինելու  պարագայում  պահպանել  փեղկերի  շրջանակների ընդհանուր նկարվածքը։
6․Խիստ ցանկալի է պահպանել աղյուսաշեն ծխատարը։

	1․Ներքին  աստիճանավանդակներից  մեկի  թուջե էլեմենտներով բազրիքը փոխարինվել է նորով։ Պահպանությունը պարտադիր է։  
2․Ներքին  աստիճանավանդակների  միջհարկային  հարթակների  հաղճասալիկների  հնարավորինս պահպանում՝ կիրառելով թույլատրելի  եղանակներ։ Նախագծով ախատեսված չէ։
3․ Նախագծված է երկրորդ  հարկում առկա փայտե առաստաղների ապամոնտաժում, սակայն նշված չէ դրանց վերականգնման անհրաժեշտությունը։
4․Ապամոնտաժված է աղյուսաշեն ծխատարը։
5․Մետաղապլաստից լուսամուտներ․․․․․
6․ Տեղադրվող  դռները  իրենց իրենց  տեսքով  և  հորինվածքով  կրկնում են, սակայն նկարվածքով չեն հիշեցնում փոխարինվող  դռների  հորինվածքը։ 
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ՏԵՂԵԿԱՆՔ
ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի Գյումրի քաղաքի Հ. Շիրազի փողոց 3 հասցեում գտնվող «Գյումրու պետական բժշկական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծի վերաբերյալհանրային բաց լսման և քննարկման 1-ին փուլիկայացմանմասին

	Հ/Հ
	Տեղեկատվությանբնույթը
	Տեղեկատվությանբովանդակությունը

	1.
	ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի Գյումրի քաղաքի Հ. Շիրազի փողոց 3 հասցեում գտնվող «Գյումրու պետական բժշկական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծի վերաբերյալհանրային բաց լսման և քննարկման 1-ին փուլիմասին
	
ՏԵՂԵԿԱՆՔ
ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի Գյումրի քաղաքի Հ. Շիրազի փողոց 3 հասցեում գտնվող «Գյումրու պետական բժշկական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծի վերաբերյալհանրային բաց լսման և քննարկման 1-ին փուլի մասին

	2.
	ՀանրությանըՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի Գյումրի քաղաքի Հ. Շիրազի փողոց 3 հասցեում գտնվող «Գյումրու պետական բժշկական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծի վերաբերյալհանրային բաց լսման և քննարկման 1-ին փուլիմասինիրազեկումը
	Տեղադրվել է  համայնքի պաշտոնական gyumricity.am համացանցային կայքում 2026 թվականի  մայիսի21-ին ՝ https://gyumricity.am/Pages/Misc/Announces/view.aspx?recID=434հղմամբ և համայնքապետարանի ֆեյսբուքյան էջում, փակցվել է համայնքապետարանի հայտարարությունների ցուցատախտակին՝ նաև դրսից ընթերցելու հնարավորությամբ:

	3.
	Հանրայինքննարկման մասնակիցները
	  Մասնակիցների ցուցակը կցվում է:  

	4.
	Հանրայինբաց լսման և քննարկման մասնակցությանարդյունքները
	 Հանրային   քննարկումը կայացել է:
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